# OBSAH

0.	OBSAH	- 1 -

1.	ÚVOD STATICKÉHO VÝPOČTU	- 2 -

2.	Normy a technologické předpisy	- 2 -

3.	VÝPIS KOMBINACÍ ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ	- 3 -

4.	ZATÍŽENÍ A ZALOŽENÍ KCE	- 5 -

4.1.1.	ZEMNÍ TLAK	- 5 -

4.1.2.	VODNÍ TLAK- HPV	- 5 -

A.	Čistírna odpadních vod	- 6 -

5.	VÝPOČETNÍ MODEL	- 6 -

5.1.	GEOMETRIE MODELU	- 6 -

5.2.	ZATÍŽENÍ MODELU	- 7 -

5.2.1.	ZS1- vlastní tíha - G = 1,35	- 7 -

5.2.2.	ZS2 – stálé zatížení (zemní těleso) - G = 1,35	- 8 -

5.2.3.	ZS4 – užitné zatížení (voda) - Q = 1,5	- 9 -

6.	ANALÝZA VNITŘNÍCH SIL, DEFORMACÍ, NAPĚTÍ	- 10 -

6.1.	ZÁKLADOVÁ DESKA	- 11 -

6.1.1.	Deformace Uz- lineární	- 11 -

6.1.2.	Kontaktní napětí σz	- 11 -

6.1.3.	Momenty mx	- 12 -

6.1.4.	Momenty mxD+	- 12 -

6.1.5.	Momenty mxD-	- 13 -

6.1.6.	Momenty my	- 13 -

6.1.7.	Momenty myD+	- 14 -

6.1.8.	Momenty myD-	- 14 -

6.2.	STĚNY	- 15 -

6.2.1.	Normálové síly ny	- 15 -

6.2.2.	Momenty myD+	- 15 -

6.2.3.	Momenty myD-	- 16 -

6.2.1.	Momenty mxD+	- 16 -

6.2.2.	Momenty myD-	- 17 -

7.	Nutné plochy výztuže (Šířka trhliny W=0,15 mm)	- 18 -

# ÚVOD STATICKÉHO VÝPOČTU

- Tento statický výpočet byl vypracován v rámci projektového stupně Dokumentace pro provedení stavby.

- Účelem tohoto statického výpočtu je ověření funkčnosti koncepce, dispozice nosných prvků a jejich dimenzí.

# Normy a technologické předpisy

Přehled základních platných a doporučených norem a předpisů pro provádění stavebních konstrukcí, včetně technologický předpisů výrobců stavebních prvků:

  - ČSN EN 1990	 Zásady navrhování konstrukcí

  - ČSN EN 1991	 Zatížení konstrukcí

  - ČSN EN 1992	 Navrhování betonových konstrukcí

  - ČSN EN 1994	 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

  - ČSN EN 1997	 Navrhování geotechnických konstrukcí

  - Technická pravidla ČBS 02 (Bílé vany)

  - ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

  - POUŽITÉ PROGRAMY: SCIA ENGINEER, MS OFFICE

# VÝPIS KOMBINACÍ ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ

| Mezní stavy únosnosti - kombinace pro trvalé a dočasné návrhové situace - soubor STR a GEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinace MSÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO1.a |  |  |  |  |  | CO1.b |  |  |  |  | CO2 |  |  |  | CO3 |  |  |  |  |
|  |  |  | součinitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ξ | γ |  |  | ψ | ξ |  | γ |  | ψ | ξ |  | γ | ψ |  | ξ | γ |  | ψ |  |  |
| LC1.1 |  |  | vlastní tíha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,85 |  | 1,35 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| LC1.2 |  |  | skladby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,85 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC2 |  |  | užitné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  | 0,70 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC3 |  |  | zemní tlak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,85 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC4 |  |  | vodní tlak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,85 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezní stavy použitelnosti - kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - charakteristická kombinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - častá kombinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kvazistálá kombinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinace MSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO1.14b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | součinitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | γ |  |  | ψ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC1.1 |  |  | vlastní tíha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC1.2 |  |  | skladby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC2 |  |  | užitné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC3 |  |  | zemní tlak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC4 |  |  | vodní tlak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| součinitel kombinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ψ0 | ψ1 |  |  | ψ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,5 |  |  | 0,3 |  |  | kategorie A |  |  |  |  |  | obytné plochy a plochy pro domácí činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,5 |  |  | 0,3 |  |  | kategorie B |  |  |  |  |  | kancelářské plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,7 |  |  | 0,6 |  |  | kategorie C |  |  |  |  |  | plochy, kde může docházet ke schomažďování osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,7 |  |  | 0,6 |  |  | kategorie D |  |  |  |  |  | obchodní plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,9 |  |  | 0,8 |  |  | kategorie E |  |  |  |  |  | skladovací plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,7 |  |  | 0,6 |  |  | kategorie F |  |  |  |  |  | dopravní a parkovací plochy pro vozidla o celkové hmotnosti ≤ 30kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,5 |  |  | 0,3 |  |  | kategorie G |  |  |  |  |  | dopravní a parkovací plochy pro vozidla o celkové hmotnosti 30kN ≤ qk ≤ 160kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | kategorie H |  |  |  |  |  | ploché střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,5 |  |  | 0,2 |  |  | SNÍH h>1000 m.n.m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,2 |  |  | 0,0 |  |  | SNÍH h≤1000 m.n.m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 0,2 |  |  | 0,0 |  |  | VÍTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 0,5 |  |  | 0,0 |  |  | TEPLOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ZATÍŽENÍ A ZALOŽENÍ KCE

### ZEMNÍ TLAK

-PRO NÁVRH JE UVAŽOVÁN ZEMNÍ TLAK V KLIDU

-PRO NÁVRH PŘITÍŽENÍ JE UVAŽOVÁNO SE SVISLÝM ZATÍŽENÍM qk= 5 kN/m2

-PARAMETRY ZÁSYPOVÉ ZEMINY ΡZEM= 1800 kg/m3; Cef= 0 kPA; φef= 28°; ν=0,35

Kr= ν/(1- ν)= 0,54

Kr= 1- sinν φef = 0,53 => 0,54

Rozložení zemního tlaku po konstrukci viz schémata zatížení

### VODNÍ TLAK- HPV

Ρvody= 1000 kg/m3

Konstrukce se nachází  mimo dosah HPV.

Zatížení odpadní vodou v celé nádrži (viz schémata zatížení).

Konstrukce bude založena plošně na hornině R5 (viz geologický průzkum)

Pevnost v prostém tlaku  c  =  5 /MPa/

Modul přetvárnosti  E def     =  200 /MPa/

Poissonovo číslo             ν     =  0,25

Objemová tíha                γ     =   21 /kN.m-3/

- Čistírna odpadních vod

# VÝPOČETNÍ MODEL

## GEOMETRIE MODELU

## ZATÍŽENÍ MODELU

### ZS1- vlastní tíha - G = 1,35

### ZS2 – stálé zatížení (zemní těleso) - G = 1,35

### ZS4 – užitné zatížení (voda) - Q = 1,5

# ANALÝZA VNITŘNÍCH SIL, DEFORMACÍ, NAPĚTÍ

MSÚ:

MSP:

## ZÁKLADOVÁ DESKA

### Deformace Uz- lineární

### Kontaktní napětí σz

### Momenty mx

### Momenty mxD+

### Momenty mxD-

### Momenty my

### Momenty myD+

### Momenty myD-

## STĚNY

### Normálové síly ny

### Momenty myD+

### Momenty myD-

### Momenty mxD+

### Momenty myD-

Z předcházejících schémat je patrné, že pro návrh výztuže v konstrukci nejsou rozhodující vnitřní síly od zatížení, ale požadavky na nepropustnost konstrukce (viz následující grafy- Technická pravidla ČBS 02)

# Nutné plochy výztuže (Šířka trhliny W=0,15 mm)